{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":10,"sheets":["封-1_招标工程量清单","扉-1_招标工程量清单","表-01_总说明","表-02_建设项目投标报价汇总表","表-03_单项工程投标报价汇总表","表-04_单位工程投标报价汇总表","表-08_分部分项工程和单价措施项目清单与计价表","表-11_总价措施项目清单与计价表","表-15_规费、增值税计价表","表-22_承包人提供主要材料和工程设备一览表"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"封-1_招标工程量清单","index":0,"n_rows":12,"n_cols":5,"rows_kept":12,"merged":[[0,1,0,2],[1,1,1,3],[2,2,3,2],[5,2,6,2],[8,1,8,3],[9,1,9,3],[10,0,10,1],[10,2,10,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"广西交通职业技术学院消防水池",null,"工程"]
[null,"招 标 工 程 量 清 单"]
[null,null,"广西交通职业技术学院"]
[null,"招  标  人:"]
[null,null,"(单位盖章)"]
[null,null,"广西新厦工程咨询有限公司"]
[null,"造价咨询人:"]
[null,null,"(单位盖章)"]
[null,"2020年10月14日"]
[null,"软件名称及版本号：博奥清单计价软件V17（版本号：17.0.01）\r\n工程计价软件测评合格编号：2016J02"]
[]
[{"$nulls":4},"封-1"]

{"sheet":"扉-1_招标工程量清单","index":1,"n_rows":49,"n_cols":9,"rows_kept":49,"merged":[[3,1,3,6],[7,1,7,7],[16,2,17,4],[16,6,17,8],[17,0,17,1],[18,2,18,4],[18,6,18,8],[24,0,24,1],[24,2,25,4],[24,6,25,8],[25,0,25,1],[26,2,26,4],[26,6,26,8],[32,2,33,4],[32,6,33,8],[33,0,33,1],[34,2,34,4],[34,6,34,8],[41,0,41,1],[41,2,41,4],[41,6,41,8],[46,2,46,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[]
[null,"广西交通职业技术学院消防水池",{"$nulls":5},"工程"]
[]
[]
[]
[null,"招 标 工 程 量 清 单"]
{"$rows_empty":8}
[null,null,"广西交通职业技术学院",{"$nulls":3},"广西新厦工程咨询有限公司"]
["  招  标  人:",{"$nulls":4},"造价咨询人："]
[null,null,"（单位盖章）",{"$nulls":3},"（单位资质专用章）"]
[]
[]
[]
[]
[]
["  法定代表人 ",{"$nulls":4},"法定代表人  "]
["或其授权人：",{"$nulls":4},"或其授权人："]
[null,null,"（签字或盖章）",{"$nulls":3},"（签字或盖章）"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["编  制  人：",{"$nulls":4},"复  核  人："]
["                 ",null,"（造价人员签字）",{"$nulls":3},"(造价工程师签字盖专用章)"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["  编 制 时 间:",null,"2020年10月14日",null,null,"复 核 时 间：","2020年10月14日"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":8},"扉-1"]

{"sheet":"表-01_总说明","index":2,"n_rows":38,"n_cols":3,"rows_kept":38,"merged":[[0,0,0,2],[2,0,36,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["总  说  明"]
["工程名称:","广西交通职业技术学院消防水池","第1页 共1页"]
["  一、工程概况\r\n\r\n  本项目为广西交通职业技术学院消防水池，项目地点为广西南宁市。\r\n  \r\n  二、编制依据\r\n\r\n  1、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013） ；\r\n\r\n  2、《建设工程工程量计算规范》（GB50854~50862-2013）；\r\n\r\n  3、《<建设工程工程量清单计价规范>(GB50500-2013)广西壮族自治区实施细则》；\r\n\r\n  4、《建设工程工程量计算规范（GB50854~50862-2013）广西壮族自治区实施细则》（修订版）；\r\n  \r\n  5、2013年《广西壮族自治区 建筑装饰装修工程 消耗量定额》及其配套使用的费率定额；\r\n\r\n  6、2015年《广西壮族自治区 安装 工程消耗量定额》及其配套使用的费率定额；\r\n\r\n  7、2016年《广西壮族自治区建设工程费用定额》及计价相关规定。\r\n\r\n  8、《自治区住房城乡建设厅关于建筑业实施营业税改增值税后广西壮族自治区建设工程计价依据调整的通知》（桂建标[2016]17号文）；\r\n\r\n  9、《自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知》（桂造价[2019]10号）；\r\n   \r\n  10、管理费和利润按中值计取，专业按中值计取；\r\n   \r\n  11、人工费、管理费等费率按桂建标[2018]19号文调整；\r\n\r\n  12、新增单价材料价格参考施工期间2020年第8期《南宁建设工程造价信息》中的除税信息价，缺项部分参考市场询价。\r\n\r\n  三. 相关说明\r\n\r\n  1、建筑垃圾运距暂按20km考虑，工程竣工按实际发生结算。"]
{"$rows_empty":34}
[null,"表-01"]

{"sheet":"表-02_建设项目投标报价汇总表","index":3,"n_rows":35,"n_cols":5,"rows_kept":35,"merged":[[0,0,0,4],[1,0,1,3],[2,0,4,0],[2,1,4,1],[2,2,4,2],[2,3,2,4],[3,3,4,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["建设项目投标报价汇总表"]
["工程名称:广西交通职业技术学院消防水池",{"$nulls":3},"第1页 共1页"]
["序号","单项工程名称","金额(元)","其中:(元)"]
[{"$nulls":3},"暂估价","安全文明"]
[{"$nulls":4},"施工费"]
["1.1","广西交通职业技术学院消防水池"]
[null,"        投标报价合计"]
{"$rows_empty":27}
[{"$nulls":4},"表-02"]

{"sheet":"表-03_单项工程投标报价汇总表","index":4,"n_rows":35,"n_cols":5,"rows_kept":35,"merged":[[0,0,0,4],[1,0,1,3],[2,0,4,0],[2,1,4,1],[2,2,4,2],[2,3,2,4],[3,3,4,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["单项工程投标报价汇总表"]
["工程名称:广西交通职业技术学院消防水池",{"$nulls":3},"第1页 共1页"]
["序号","单位工程名称","金额(元)","其中:(元)"]
[{"$nulls":3},"暂估价","安全文明"]
[{"$nulls":4},"施工费"]
["1.1.1","广西交通职业技术学院消防水池-建筑工程"]
[null,"        投标报价合计"]
{"$rows_empty":27}
[{"$nulls":4},"表-03"]

{"sheet":"表-04_单位工程投标报价汇总表","index":5,"n_rows":42,"n_cols":4,"rows_kept":42,"merged":[[0,0,0,3],[1,0,1,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["单位工程投标报价汇总表"]
["工程名称:广西交通职业技术学院消防水池",null,null,"第1页 共1页"]
["序号","汇总内容","金额(元)","备注"]
[null,"广西交通职业技术学院消防水池-建筑工程"]
["1","分部分项工程和单价措施项目清单计价合计"]
[" 1.1","  其中:暂估价"]
["2","总价措施项目清单计价合计"]
[" 2.1","  其中:安全文明施工费"]
["3","其他项目清单计价合计"]
["4","税前项目清单计价合计"]
["5","规费"]
["6","增值税"]
["7","工程总造价=1+2+3+4+5+6"]
[null,"工程项目汇总"]
["1","分部分项工程和单价措施项目清单计价合计"]
["1.1","  其中:暂估价"]
["2","总价措施项目清单计价合计"]
["2.1","  其中:安全文明施工费"]
["3","其他项目清单计价合计"]
["4","税前项目清单计价合计"]
["5","规费"]
["6","增值税"]
["7","工程总造价=1+2+3+4+5+6"]
{"$rows_empty":18}
[null,null," ","表-04"]

{"sheet":"表-08_分部分项工程和单价措施项目清单与计价表","index":6,"n_rows":170,"n_cols":8,"rows_kept":170,"merged":[[0,0,0,7],[1,0,1,5],[1,6,1,7],[2,0,4,0],[2,1,4,1],[2,2,4,2],[2,3,4,3],[2,4,4,4],[2,5,2,7],[3,5,4,5],[3,6,4,6],[42,0,42,7],[43,0,43,5],[43,6,43,7],[44,0,46,0],[44,1,46,1],[44,2,46,2],[44,3,46,3],[44,4,46,4],[44,5,44,7],[45,5,46,5],[45,6,46,6],[84,0,84,7],[85,0,85,5],[85,6,85,7],[86,0,88,0],[86,1,88,1],[86,2,88,2],[86,3,88,3],[86,4,88,4],[86,5,86,7],[87,5,88,5],[87,6,88,6],[127,0,127,7],[128,0,128,5],[128,6,128,7],[129,0,131,0],[129,1,131,1],[129,2,131,2],[129,3,131,3],[129,4,131,4],[129,5,129,7],[130,5,131,5],[130,6,131,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["分部分项工程和单价措施项目清单与计价表"]
["工程名称:广西交通职业技术学院消防水池 ",{"$nulls":5},"第1页 共4页"]
["序\r\n\r\n号","项目编码","项目名称及\r\n项目特征描述","计量单位","工程量","金额(元)"]
[{"$nulls":5},"综合单价","合 价","其中："]
[{"$nulls":7},"暂估价"]
[null,null,"广西交通职业技术学院消防水池-建筑工程"]
[null,null,"分部分项工程"]
[null,null,"A.1 土（石）方工程"]
["1","010101001001","平整场地","㎡","111.17"]
["2","010101004001","挖基坑土方","","1016.65"]
[null,null,"土壤类别:详岩土工程勘察报告"]
[null,null,"挖土深度:按设计要求"]
["3","010103001001","回填方","","550.80"]
[null,null,"密实度:符合设计要求"]
[null,null,"填方材料品种:符合设计要求"]
["4","010103002001","余土弃置","","633.15"]
[null,null,"废弃料品种:土方"]
[null,null,"运距:1公里"]
["5","桂010103003001","土（石）方运输增（减）m3·km","·km","12029.85"]
[null,null,"废弃料品种:土方"]
[null,null,"运距：19km"]
[null,null,"A.3 砌筑工程"]
["6","010404001001","级配砂石褥垫层","","36.22"]
[null,null,"1.级配砂石褥垫层 200mm"]
[null,null,"2.密实度:符合设计要求"]
[null,null,"3.填方材料品种:符合设计要求"]
[null,null,"A.4 混凝土及钢筋混凝土工程"]
["7","010501001001","垫层","","17.61"]
[null,null,"1.混凝土种类:泵商砼"]
[null,null,"2.混凝土强度等级:C15"]
["8","010501002001","带形基础","","36.51"]
[null,null,"1.混凝土种类:泵商砼"]
[null,null,"2.混凝土强度等级:C30"]
["9","010501004001","池底","","42.20"]
[null,null,"1.混凝土种类:泵商砼"]
[null,null,"2.混凝土强度等级:C30 P6"]
["10","010504001001","池壁","","41.77"]
[null,null,"1.混凝土种类:泵商砼"]
[null,null,"2.混凝土强度等级:C30 P6"]
["11","010503002001","矩形梁","","5.29"]
[null,null,"1.混凝土种类:泵商砼"]
[{"$nulls":7},"表-08"]
["分部分项工程和单价措施项目清单与计价表"]
["工程名称:广西交通职业技术学院消防水池 ",{"$nulls":5},"第2页 共4页"]
["序\r\n\r\n号","项目编码","项目名称及\r\n项目特征描述","计量单位","工程量","金额(元)"]
[{"$nulls":5},"综合单价","合 价","其中："]
[{"$nulls":7},"暂估价"]
[null,null,"2.混凝土强度等级:C30 P6"]
["12","010505003001","池盖","","0.04"]
[null,null,"1.混凝土种类:泵商砼"]
[null,null,"2.混凝土强度等级:C30 P6"]
["13","010515001001","现浇构件圆钢筋制安 φ10以内","t","0.013"]
["14","010515001002","现浇构件螺纹钢制安 10以内","t","0.546"]
["15","010515001003","现浇构件螺纹钢制安 10以上","t","9.525"]
["16","桂010516004001","电渣压力焊接","个","14"]
["17","010903004001","钢板止水带","m","94.24"]
[null,null,"A.6 金属结构工程"]
["18","060212010001","预埋件安装","t","0.042"]
[null,null,"刷红丹防锈漆一遍，调和漆二遍"]
[null,null,"20@300,自池底起间距300"]
[null,null,"A.9 楼地面工程"]
["19","011101006001","基础层找平","㎡","196.12"]
[null,null,"1.20厚1:2水泥砂浆找平"]
[null,null,"2.2厚聚氯氨酯防水涂料"]
[null,null,"3.刷基层处理剂一遍"]
[null,null,"4.20厚1:2.5水泥砂浆"]
[null,null,"5.40厚C20细石混凝土保护层"]
["20","011101006002","池底找平层","㎡","112.29"]
[null,null,"1.10厚1:2.5水泥砂浆找平"]
[null,null,"2.30厚C20细石混凝土面层兼坡1%"]
[null,null,"A.10 墙、柱面工程"]
["21","011203001001","零星项目一般抹灰","㎡","11.78"]
[null,null,"1.基层类型、部位:-0.3以上部位抹灰"]
[null,null,"2.面层厚度、砂浆种类、配合比:15厚 1∶2水泥砂浆"]
["22","桂011204007001","池壁块料墙面","㎡","141.31"]
[null,null,"1.墙面类型:混凝土墙"]
[null,null,"2.聚合物防水砂浆5厚"]
[null,null,"3.刷素水泥砂浆一遍(掺混凝土界面处理剂)"]
[null,null,"4.8厚1:0.1:2.5水泥石灰膏砂浆结合层"]
[null,null,"5.内壁贴白瓷砖白水泥擦缝"]
[null,null,"     小    计"]
[null,null,"     ∑人工费"]
[null,null,"     ∑材料费"]
[{"$nulls":7},"表-08"]
["分部分项工程和单价措施项目清单与计价表"]
["工程名称:广西交通职业技术学院消防水池 ",{"$nulls":5},"第3页 共4页"]
["序\r\n\r\n号","项目编码","项目名称及\r\n项目特征描述","计量单位","工程量","金额(元)"]
[{"$nulls":5},"综合单价","合 价","其中："]
[{"$nulls":7},"暂估价"]
[null,null,"     ∑机械费"]
[null,null,"     ∑管理费"]
[null,null,"     ∑利  润"]
[null,null,"单价措施项目"]
[null,"011701","脚手架工程"]
["23","桂011701001001","外脚手架","㎡","296.86"]
[null,"011702","混凝土模板及支架(撑)"]
["24","011702001001","带形基础","㎡","122.53"]
[null,null,"1.基础类型:带型基础"]
[null,null,"2.模板、支撑材质:胶合板模板 木支撑"]
["25","011702001002","垫层","㎡","21.06"]
[null,null,"1.基础类型:垫层"]
[null,null,"2.模板、支撑材质:木模板木支撑"]
["26","011702001003","池底","㎡","10.50"]
[null,null,"1.基础类型:满堂基础"]
[null,null,"2.模板、支撑材质:胶合板模板 木支撑"]
["27","011702011001","直形墙 胶合板模板 钢支撑","㎡","260.82"]
[null,null,"1.基础类型:池壁"]
[null,null,"2.模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑"]
["28","011702016001","平板 胶合板模板 木支撑","㎡","8.42"]
[null,null,"1.基础类型:池盖"]
[null,null,"2.模板、支撑材质:胶合板模板 木支撑"]
[null,"011708","混凝土运输及泵送工程"]
["29","桂011708002001","混凝土泵送","","145.45"]
[null,null,"     小    计"]
[null,null,"     ∑人工费"]
[null,null,"     ∑材料费"]
[null,null,"     ∑机械费"]
[null,null,"     ∑管理费"]
[null,null,"     ∑利  润"]
[null,null,"     合    计"]
[null,null,"     ∑人工费"]
[null,null,"     ∑材料费"]
[null,null,"     ∑机械费"]
[null,null,"     ∑管理费"]
[null,null,"     ∑利  润"]
[null,null,"     总 合 计"]
[{"$nulls":7},"表-08"]
["分部分项工程和单价措施项目清单与计价表"]
["工程名称:广西交通职业技术学院消防水池 ",{"$nulls":5},"第4页 共4页"]
["序\r\n\r\n号","项目编码","项目名称及\r\n项目特征描述","计量单位","工程量","金额(元)"]
[{"$nulls":5},"综合单价","合 价","其中："]
[{"$nulls":7},"暂估价"]
[null,null,"     ∑人工费"]
[null,null,"     ∑材料费"]
[null,null,"     ∑机械费"]
[null,null,"     ∑管理费"]
[null,null,"     ∑利  润"]
{"$rows_empty":32}
[{"$nulls":7},"表-08"]

{"sheet":"表-11_总价措施项目清单与计价表","index":7,"n_rows":41,"n_cols":7,"rows_kept":41,"merged":[[0,0,0,6],[1,0,1,4],[5,3,8,3],[39,0,39,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["总价措施项目清单与计价表"]
["工程名称:广西交通职业技术学院消防水池   ",{"$nulls":5},"第1页 共1页"]
["序\r\n号","项目编码","项 目 名 称","计 算 基 础","费 率(%)\r\n或标准","金 额(元)","备注"]
[null,null,"广西交通职业技术学院消防水池-建筑工程"]
["一",null,"建筑装饰装修工程"]
["1","桂011801001001","安全文明施工费","∑(分部分项人材机+单价措施人材机)"]
["2","桂011801002001","检验试验配合费"]
["3","桂011801003001","雨季施工增加费"]
["4","桂011801004001","工程定位复测费"]
[null,null,"      合     计"]
{"$rows_empty":29}
["注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。"]
[{"$nulls":6},"表-11"]

{"sheet":"表-15_规费、增值税计价表","index":8,"n_rows":41,"n_cols":5,"rows_kept":41,"merged":[[0,0,0,4],[1,0,1,3],[6,2,12,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["规费、增值税计价表"]
["工程名称:广西交通职业技术学院消防水池",{"$nulls":3},"第1页 共1页"]
["序号","项目名称","计算基础","计算费率(%)","金额(元)"]
[null,"广西交通职业技术学院消防水池-建筑工程"]
["一","建筑装饰装修工程"]
["1","规费","1.1+1.2+1.3"]
["1.1","社会保险费","∑(分部分项人工费+单价措施人工费)"]
["1.1.1","养老保险费"]
["1.1.2","失业保险费"]
["1.1.3","医疗保险费"]
["1.1.4","生育保险费"]
["1.1.5","工伤保险费"]
["1.2","住房公积金"]
["1.3","工程排污费","∑(分部分项人材机+单价措施人材机)"]
["2","增值税","Σ（分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费）"]
[null,"       合          计"]
{"$rows_empty":24}
[{"$nulls":4},"表-15"]

{"sheet":"表-22_承包人提供主要材料和工程设备一览表","index":9,"n_rows":93,"n_cols":10,"rows_kept":93,"merged":[[0,0,0,9],[1,0,1,9],[2,0,2,7],[2,8,2,9],[28,0,28,9],[29,0,29,9],[31,0,31,9],[32,0,32,9],[33,0,33,7],[33,8,33,9],[59,0,59,9],[60,0,60,9],[62,0,62,9],[63,0,63,9],[64,0,64,7],[64,8,64,9],[90,0,90,9],[91,0,91,9]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["承包人提供主要材料和工程设备一览表"]
["(适用于造价信息差额调整法)"]
["工程名称:广西交通职业技术学院消防水池",{"$nulls":7},"编号:"]
["序号","名称、规格、型号","单位","数量","风险系数(%)","基准单价(元)","投标单价(元)","确认单价(元)","价差(元)","合计差价(元)"]
[1,"建筑装饰人工","元",null,null,{"v":1.3,"d":"1.30"}]
[2,"螺纹钢筋HRB400 10以内(综合)","t",null,null,{"v":3765,"d":"3765.00"}]
[3,"螺纹钢筋HRB400 10以上(综合)","t",null,null,{"v":3672,"d":"3672.00"}]
[4,"镀锌铁丝 Φ4","kg",null,null,4.87]
[5,"镀锌铁丝 Φ2.8","kg",null,null,4.87]
[6,"镀锌铁丝 Φ0.7","kg",null,null,4.87]
[7,"圆钢HPB300 Φ10以内(综合)","t",null,null,{"v":3750,"d":"3750.00"}]
[8,"圆钢HPB300 Φ10以上(综合)","t",null,null,{"v":3912,"d":"3912.00"}]
[9,"等边角钢(综合)","t",null,null,{"v":3912,"d":"3912.00"}]
[10,"薄钢板 0.5～4mm","t",null,null,{"v":4142,"d":"4142.00"}]
[11,"中厚钢板 4.1～20mm","t",null,null,{"v":3671,"d":"3671.00"}]
[12,"对拉螺栓","kg",null,null,5.58]
[13,"铁钉(综合)","kg",null,null,5.31]
[14,"电焊条（综合）","kg",null,null,6.37]
[15,"水泥(综合)","t",null,null,703.54]
[16,"普通硅酸盐水泥 32.5MPa","t",null,null,459.29]
[17,"白水泥(综合)","t",null,null,703.54]
[18,"砂(综合)","",null,null,174.76]
[19,"细砂","",null,null,179.61]
[20,"中砂","",null,null,179.61]
[21,"粗砂","",null,null,{"v":169.9,"d":"169.90"}]
[22,"碎石(综合)","",null,null,121.36]
[23,"碎石 5～20mm","",null,null,121.36]
[24,"石灰膏","",null,null,320.39]
["注:1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。\r\n"]
["   2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基础单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。"]
[{"$nulls":9},"表-22"]
["承包人提供主要材料和工程设备一览表"]
["(适用于造价信息差额调整法)"]
["工程名称:广西交通职业技术学院消防水池",{"$nulls":7},"编号:"]
["序号","名称、规格、型号","单位","数量","风险系数(%)","基准单价(元)","投标单价(元)","确认单价(元)","价差(元)","合计差价(元)"]
[25,"周转圆木","",null,null,794.34]
[26,"周转枋材","",null,null,920.35]
[27,"周转板材","",null,null,992.92]
[28,"陶瓷地面砖 300×300","㎡",null,null,38.05]
[29,"调和漆(综合)","kg",null,null,10.62]
[30,"聚氨酯甲料","kg",null,null,10.62]
[31,"红丹防锈漆","kg",null,null,9.73]
[32,"聚氨酯乙料","kg",null,null,10.62]
[33,"催干剂","kg",null,null,6.64]
[34,"隔离剂","kg",null,null,1.33]
[35,"乙炔气","",null,null,6.64]
[36,"氧气","",null,null,3.98]
[37,"水","",null,null,3.34]
[38,"胶合板模板 1830×915×18","㎡",null,null,28.32]
[39,"模板支撑钢管及扣件","kg",null,null,4.87]
[40,"回转扣件","个",null,null,5.75]
[41,"对接扣件","个",null,null,5.31]
[42,"直角扣件","个",null,null,6.02]
[43,"脚手架焊接钢管 Φ48.3×3.6","t",null,null,3938.05]
[44,"竹脚手板","㎡",null,null,18.58]
[45,"机械台班人工费","元",null,null,{"v":1.3,"d":"1.30"}]
[46,"国V汽油 92#","kg",null,null,6.74]
[47,"轻柴油 0#","kg",null,null,5.52]
[48,"电","kW.h",null,null,0.59]
["注:1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。\r\n"]
["   2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基础单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。"]
[{"$nulls":9},"表-22"]
["承包人提供主要材料和工程设备一览表"]
["(适用于造价信息差额调整法)"]
["工程名称:广西交通职业技术学院消防水池",{"$nulls":7},"编号:"]
["序号","名称、规格、型号","单位","数量","风险系数(%)","基准单价(元)","投标单价(元)","确认单价(元)","价差(元)","合计差价(元)"]
[49,"            合       计"]
{"$rows_empty":23}
["注:1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。\r\n"]
["   2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基础单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。"]
[{"$nulls":9},"表-22"]